## Sheet1
Anexa nr.3
STATIE DE EPURARE PUCHENII MICI, ODAILE, MOARA
Nr. Crt. | Denumirea bunurilor inventariate | Codul sau nr. de inv. | U.M. | Stoc curent | Pret Unitar | Valoarea de invenntar
1 | BAZIN EGALIZARE =REZISTENTA | 103625 | - | 1 | 32873.24 | 32873.24
2 | BAZIN EGALIZARE DEBITE - TEHNOLOGIE | 103626 | - | 1 | 4978.44 | 4978.44
3 | CANAL MENAJER DN 300, L= 820 M | 103615 | - | 1 | 283550.39 | 283550.39
4 | CONDUCTA REFULARE DN 100, L= 690 | 103619 | - | 1 | 102202.6 | 102202.6
5 | CONTAINER COMPLET ECHIPAT | 103688 | - | 1 | 410001.67 | 410001.67
6 | DEZNISIPATOR - REZISTENTA | 103620 | - | 1 | 21647.03 | 21647.03
7 | DEZNISIPATOR INSTALATII TEHNOLOGICE | 103621 | - | 1 | 11908.84 | 11908.84
8 | DRUM ACCES+SISTEMATIZARE VERTICALA-TERASAMENTE +CAROSABIL SI BORDURI DE INCADRARE | 103641 | - | 1 | 30957.08 | 30957.08
9 | DRUM ACCES+SISTEMATIZARE VERTICALA-TROTUARE 22 MP | 103642 | - | 1 | 954.36 | 954.36
10 | ELECTOSUFLANTA Q=207,H_5.5 KW | 103682 | - | 1 | 12605.91 | 12605.91
11 | ELECTROPOMPA SUMERSIBILA EVACUARE APA EPURAT | 103687 | - | 1 | 7533.77 | 7533.77
12 | ELECTROPOMPA SUMERSIBILA PENTRU APE UZATE | 103685 | - | 1 | 7534.48 | 7534.48
13 | ELECTROPOMPA SUMERSIBILA PENTRU EVACUARE APA EPURATA | 103686 | - | 1 | 7533.77 | 7533.77
14 | ELECTROPOMPA SUMERSIBILA PT APE UZATE | 103684 | - | 1 | 7534.48 | 7534.48
15 | ELECTROSUFLANTA Q=207MC/H,H 5.5 KW | 103681 | - | 1 | 12605.91 | 12605.91
16 | GRUP EXPLOATARE +CLORINARE- INST TEHNICER SANITARE , VENTILATOR | 103629 | - | 1 | 7060.94 | 7060.94
17 | GRUP EXPLOATARE ARHITECTURA +REZISTENTA | 103628 | - | 1 | 10413.64 | 10413.64
18 | GRUP EXPLOATARE -INST ELECTRICE | 103630 | - | 1 | 7341.1 | 7341.1
19 | IMPREJMUIRE+PERDEA VEGETALA -IMPREJMUIRE +PORTI METALICE 166MX2H | 103639 | - | 1 | 4705.69 | 4705.69
20 | IMPREJMUIRE+PERDEA VEGETALA-PERDEA VEGETALA DE PROTECTIE 800 MP | 103640 | - | 1 | 2049.16 | 2049.16
21 | INSTALATIE DE AERARE PNEUMATICA MONTATA IN SEPARATORUL DE GRASIMI V=58MC.L=9.4 M,l=1.9M,HAPA=2.5 M | 103683 | - | 1 | 22146.28 | 22146.28
22 | PLATFORMA CONTAINER REZISTENTA | 103627 | - | 1 | 10400.1 | 10400.1
23 | PLATFORMA SUFLANTE - INSTALATIE TEHNOLOGICA | 103624 | - | 1 | 4334.96 | 4334.96
24 | RACORDURI CANALIZARE PUCHENII MARI,MOARA, PUCHENII MICI | 103703 | - | 1 | 261000 | 261000
25 | REFACERE SISTEM RUTIER | 103689 | - | 1 | 28250.89 | 28250.89
26 | RETEA CANALIZARE INCINTA | 103632 | - | 1 | 25435.56 | 25435.56
27 | RETEA ELECTRICA INCINTA-INSTALATII ELECTRICE(RACORDURI,ILUMINAT,PRIZA DE PAM,ANT) | 103643 | - | 1 | 13100.38 | 13100.38
28 | RETEA TEHN INCINTA -RETEA NAMOL | 103637 | - | 1 | 25760.91 | 25760.91
29 | RETEA TEHN INCINTA-CAMIN EVACUARE NISIP,GRASIMI | 103636 | - | 1 | 8825.11 | 8825.11
30 | RETEA TEHN INCINTA-CAMINE EVACUARE NISIP,GRASIMI | 103635 | - | 1 | 8825.11 | 8825.11
31 | RETEA TEHN INCINTA-CAMINE EVACUARE NISIP,GRASIMI | 103634 | - | 1 | 8825.11 | 8825.11
32 | RETEA TEHN INCINTA-CONDUCTA EVACUARE APA EPURATA 233 MP | 103638 | - | 1 | 35692.24 | 35692.24
33 | RETEA TEHN INCINTA-RETEA CLOR | 103633 | - | 1 | 2033.65 | 2033.65
34 | RETELE TEHNOLOGICE RETEA APA INCINTA | 103631 | - | 1 | 8096.01 | 8096.01
35 | SEPARATOE GRASIMI - INSTALATII TEHNOLOGICE | 103623 | - | 1 | 27062.53 | 27062.53
36 | SEPARATOR DE GRASIMI - REZISTENTA | 103622 | - | 1 | 28944.39 | 28944.39
37 | STATIE POMPE UZATE - INSTALATI TEHNOLOGICE | 103617 | - | 1 | 10741.33 | 10741.33
38 | STATIE POMPE UZATE - INSTALATII ELECTRICE | 103618 | - | 1 | 4950.23 | 4950.23
39 | STATIE POMPE UZATE - REZISTENTA | 103616 | - | 1 | 18751.73 | 18751.73
| Valoare Totala |  |  |  |  | 1539169.02